[**Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії,**](https://ips.ligazakon.net/document/view/gk50689?ed=2021_12_22&an=1208)

**за січень-квітень 2025 року** (місяць)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва забруднюючої речовини | січень | | лютий | | березень | | кітень | | травень | | червень | | липень | | серпень | | вересень | | жовтень | | листопад | | грудень | | Усього за звітний період з початку року | |
| тон | г/кВт∙год | тон | г/кВт∙год | тон | г/кВт∙год | тон | г/кВт∙год | тон | г/кВт∙год | тон | г/кВт∙год | тон | г/кВт∙год | тон | г/кВт∙год | тон | г/кВт∙год | тон | г/кВт∙год | тон | г/кВт∙год | тон | г/кВт∙год | тон | г/кВт∙год |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ***1*** | ***Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин, усього, у т.ч.:*** | ***31,06753*** | ***1,48E-02*** | ***29,98939*** | ***1,59E-02*** | ***46,08188*** | ***3,03E-02*** | 119,28782 | 9,88E-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***226,41762*** | ***1,60E-01*** |
| 1.1 | Азоту оксиди | 0,47940 | 2,60E-04 | 0,47666 | 2,99E-04 | 0,97233 | 9,17E-04 | 0,59605 | 6,34E-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,52444 | 2,11E-03 |
| 1.2 | Аміак | 0,31769 | 1,54E-04 | 0,31742 | 1,74E-04 | 0,32131 | 1,99E-04 | 0,32016 | 1,99E-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27658 | 7,27E-04 |
| 1.3 | Ангідрид сірчистий | 0,18548 | 9,21E-05 | 0,07460 | 5,02E-05 | 0,19744 | 2,01E-04 | 0,12416 | 1,47E-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58168 | 4,89E-04 |
| 1.4 | Ацетон | 0,02304 | 1,41E-05 | 0,10516 | 5,85E-05 | 0,01265 | 1,63E-05 | 0,06865 | 6,43E-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20950 | 1,53E-04 |
| 1.5 | Бенз(о)пірен | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00E+00 |
| 1.6 | Бутилацетат | 0,06004 | 3,15E-05 | 0,05427 | 3,23E-05 | 0,09894 | 6,32E-05 | 0,03466 | 3,57E-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24791 | 1,63E-04 |
| 1.7 | Ванадію п'ятиокис | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00024 | 3,09E-07 | 0,00016 | 2,18E-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00040 | 5,27E-07 |
| 1.8 | Водень хлористий | 0,00218 | 1,01E-06 | 0,00217 | 1,12E-06 | 0,00218 | 1,20E-06 | 0,00217 | 1,19E-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00870 | 4,53E-06 |
| 1.9 | Вуглецю окис | 1,12354 | 6,20E-04 | 1,11428 | 7,12E-04 | 1,42606 | 1,25E-03 | 1,26962 | 1,12E-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,93350 | 3,71E-03 |
| 1.10 | Вуглецю двоокис | 24,92100 | 1,14E-02 | 23,97400 | 1,21E-02 | 38,34439 | 2,39E-02 | 113,15813 | 9,32E-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,39752 | 1,41E-01 |
| 1.11 | Вуглеводні | 2,58863 | 1,52E-03 | 2,54266 | 1,75E-03 | 3,23254 | 2,78E-03 | 2,40742 | 2,46E-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,77125 | 8,52E-03 |
| 1.12 | Газоподібні фтористі сполуки | 0,00737 | 3,37E-06 | 0,00710 | 3,61E-06 | 0,00735 | 3,92E-06 | 0,00836 | 5,04E-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03017 | 1,59E-05 |
| 1.13 | Тверді речовини | 1,30052 | 6,70E-04 | 1,27730 | 7,47E-04 | 1,41634 | 9,82E-04 | 1,25361 | 9,12E-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,24776 | 3,31E-03 |
| 1.14 | Кадмію сполуки | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00E+00 |
| 1.15 | Марганець та його сполуки | 0,00149 | 7,98E-07 | 0,00170 | 1,02E-06 | 0,00144 | 1,05E-06 | 0,00148 | 1,13E-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00612 | 4,00E-06 |
| 1.16 | Нікель та його сполуки | 0,000003 | 2,17E-09 | 0,000002 | 1,75E-09 | 0,00000 | 2,58E-09 | 0,00000 | 4,09E-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00001 | 1,06E-08 |
| 1.17 | Озон | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00E+00 |
| 1.18 | Ртуть та її сполуки | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00E+00 |
| 1.19 | Свинець та його сполуки | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00E+00 |
| 1.20 | Сірководень | 0,01093 | 5,64E-06 | 0,01094 | 6,48E-06 | 0,01121 | 8,03E-06 | 0,01112 | 8,08E-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04420 | 2,82E-05 |
| 1.21 | Сірковуглець | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00E+00 |
| 1.22 | Спирт н-бутиловий | 0,02961 | 1,89E-05 | 0,02815 | 2,11E-05 | 0,02555 | 2,80E-05 | 0,02503 | 3,10E-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10833 | 9,91E-05 |
| 1.23 | Стирол | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00E+00 |
| 1.24 | Фенол | 0,00322 | 2,33E-06 | 0,00030 | 2,66E-07 | 0,00024 | 3,05E-07 | 0,00029 | 3,93E-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00405 | 3,30E-06 |
| 1.25 | Формальдегід | 0,00437 | 2,40E-06 | 0,00243 | 1,76E-06 | 0,01165 | 1,05E-05 | 0,00672 | 7,60E-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02516 | 2,23E-05 |
| 1.26 | Хром та його сполуки | 0,00003 | 1,96E-08 | 0,00027 | 2,36E-07 | 0,00003 | 3,61E-08 | 0,00003 | 3,69E-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00035 | 3,29E-07 |
| 1.27 | Радіоактивні відходи | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00E+00 |
| **2** | **Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти, усього, у тому числі:** | ***1 594,13900*** | ***7,08E-01*** | ***1 345,16860*** | ***6,61E-01*** | ***1 383,20360*** | ***6,86E-01*** | ***1 649,76900*** | ***8,50E-01*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***5 972,28020*** | ***2,90E+00*** |
| 2.1 | Азот амонійний | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,09000 | 7,55E-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09000 | 7,55E-05 |
| 2.2 | Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК5)) | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00E+00 |
| 2.3 | Завислі речовини | 0,42800 | 2,01E-04 | 1,58740 | 8,16E-04 | 5,73880 | 3,12E-03 | 8,22700 | 4,50E-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,98120 | 8,64E-03 |
| 2.4 | Нафтопродукти | 0,00700 | 3,28E-06 | 0,00810 | 4,17E-06 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,03200 | 2,25E-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04710 | 3,00E-05 |
| 2.5 | Нітрати | 27,36400 | 1,28E-02 | 21,25830 | 1,09E-02 | 32,01320 | 1,74E-02 | 23,87300 | 1,68E-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,50850 | 5,80E-02 |
| 2.6 | Нітрити | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00E+00 |
| 2.7 | Сульфати | 1 076,19500 | 4,77E-01 | 922,40930 | 4,53E-01 | 926,65760 | 4,58E-01 | 1 129,19300 | 5,80E-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 054,45490 | 1,97E+00 |
| 2.8 | Фосфати | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,32400 | 1,58E-04 | 0,07000 | 5,87E-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39400 | 2,17E-04 |
| 2.9 | Хлориди | 490,14500 | 2,18E-01 | 399,90550 | 1,96E-01 | 418,47000 | 2,08E-01 | 488,28400 | 2,48E-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 796,80450 | 8,70E-01 |
| 2.10 | Радіоактивні відходи | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00E+00 |

Зазначені дані не враховують інформацію по філії «ВП ЗАЕС» у зв’язку з тимчасовою окупацією майданчику АЕС військовими рф