Обґрунтування

технічних, якісних характеристик предмета закупівлі та його очікуваної вартості

## Предмет закупівлі: «Технічне обслуговування та калібрування. Прилад гідрогеологічний ГРДУ-3/5-0,5-USB», код згідно з ДК 021:2015: 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: відповідно до р.7 п.7.2.27 «Правил ГКД 34.20.507-2003 (у редакції 2019 року) Технічна специфікація електричних станцій і мереж» до завдань гідрологічного і метеорологічного забезпечення енергооб’єктів повинно входити:

- отримання гідрологічних і метеорологічних даних для оптимального ведення режимів роботи енергооб'єктів, планування використання водних ресурсів і організації надійної експлуатації гідротехнічних споруд і водосховищ;

-	контроль за використанням водних ресурсів на енергооб'єктах;

-	отримання даних для регулювання водного стоку, пропуску водопіль і повеней, організації іригаційних, навігаційних і санітарних пропусків, забезпечення водопостачання тощо;

- отримання інформації, необхідної для своєчасного вжиття заходів для запобігання або зменшення збитків від стихійних явищ.

Прилад гідрологічний ГРДУ-3/5-0,5-USB є вимірювальним приладом, для спостереження та вимірювання рівня води у неперервному режимі та записом результатів виміру на електронний накопичувач даних, на водомірному посту р. Гнилий Ріг с. Білотин.

Технічні вимоги, які повинні враховуватися під час надання послуги, визначені 
у технічній специфікації до предмету закупівлі (Додаток 3 до Тендерної документації).

## Очікувана вартість предмета закупівлі: очікувана вартість закупівлі визначена відповідно до виробничих та організаційно-розпорядчих документів Замовника, з урахуванням примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, на підставі отриманих комерційних пропозицій потенційних учасників процедури закупівлі та становить 13 200,00 грн (тринадцять тисяч двісті грн 00 коп.) без ПДВ; 15 840,00 (п’ятнадцять тисяч вісімсот сорок грн 00 коп.) з ПДВ;

## Послання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-01-27-015291-a