**Обґрунтування**

**технічних, якісних характеристик предмета закупівлі та його очікуваної вартості.**

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів» зі змінами.

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

Об’єкти виконання послуги відносяться до обладнання ХЦ (а саме: адсорбер 0US60B03/1, адсорбер 0US60B03/2, фільтр масла 0US60N01/1, фільтр масла 0US60N01/2, повітрозбірник 0US60B04, повітрозбірник 0US60B01, теплообмінник кожухотрубчатий 0UC20W01для яких необхідно провести експертне обстеження (технічне діагностування).

В разі не проведення експертного обстеження (технічного діагностування), подальша експлуатація даного обладнання буде заборонена, що призведе до:

- неможливості забезпечення стисненим повітрям споживачів (на ремонтні та експлуатаційні потреби), як наслідок, може вплинути на режими роботи енергоблоків №1,2 ВП ХАЕС, тривалість проведення ППР;

- неможливості функціонування установки підігрівання сирої води, що надходить на освітлювач та зупинки усього технологічного процесу водоочищення.

Детальний опис технічних та якісних характеристик визначений у Додатку 3 до Тендерної документації.

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, на підставі отриманих комерційних пропозицій потенційних постачальників та становить з ПДВ

134702,40 грн (сто тридцять чотири тисячі сімсот дві гривні сорок копійок).

**Предмет закупівлі:** «Експертне обстеження (технічне діагностування) адсорберу 0US60B03/1, адсорберу 0US60B03/2, фільтр масла 0US60N01/1, фільтр масла 0US60N01/2, повітрозбірник 0US60B04, повітрозбірник 0US60B01, теплообмінник кожухотрубчатий 0UC20W01» (код 71630000-3 згідно ДК 021:2015 – Послуги з технічного огляду та випробовувань).

Посилання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-03-09-000830-a>