**Обґрунтування**

**технічних, якісних характеристик предмета закупівлі та його очікуваної вартості**

**UA-2023-06-13-009125-а**

**Предмет закупівлі:** «Оцінка стану технологічної водойми з рекомендаціями, щодо зменшення кількості органічних відкладень у воді», код згідно з ДК 021:2015 *—*- 90710000-7 (Екологічний менеджмент).

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:** Об’єкт**:** технологічна водойма-охолоджувач ВП ХАЕС.

Технологічна водойма-охолоджувач ВП ХАЕС експлуатується в складі споруд циркуляційної системи техводопостачання атомної станції, призначена для охолодження циркуляційної води та технічного водопостачання споживачів групи «В». Останніми роками у воді, що надходить з технологічної водойми та використовується у технологічному процесі ВП ХАЕС, спостерігається збільшення кількості біологічних перешкод, що призводить до збоїв і відхилень віл нормальної роботи технологічного устаткування.

Метою надання послуги є виявлення основних факторів та причин формування відкладень різного характеру в системах водопостачання ВП ХАЕС із застосуванням концепції техноекологічної системи, що включає технологічну водойму і систему водопостачання Хмельницької АЕС.

Технічні вимоги, які повинні враховуватися під час надання послуги, визначені у технічній специфікації до предмету закупівлі (Додаток 3 до Тендерної документації).

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** очікувана вартість закупівлі визначена відповідно до виробничих та організаційно-розпорядчих документів Замовника, з урахуванням примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, на підставі отриманих комерційних пропозицій потенційних учасників процедури закупівлі та становить 264 500,00 грн (двісті шістдесят чотири тисячі п’ятсот грн 00 коп.) без ПДВ; 317 400,00 (триста сімнадцять тисяч чотириста грн 00 коп.) з ПДВ.

Посилання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель:

[*https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-13-009125-a*](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-13-009125-a)