**Обґрунтування**

**технічних, якісних характеристик предмета закупівлі та його очікуваної вартості**

**Предмет закупівлі:** «Послуги щодо технічного випробовування й аналізування. Калiбрування. ИС-1 №54. ИС-1 №596. ТН-1,5 №1249. ТН-1,5 №1250. ТН-1 №1476. ИТ-1 №74. ОПП №235.», код згідно з ДК 021:2015: - 90710000-7 - Екологічний менеджмент.

Посилання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-21-009735-a>

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:** підставою для проведення закупівлі є вимоги Закону України ст. 3 «Про метрологію та метрологічну діяльність» контроль стану навколишнього природного середовища належить до сфери законодавчо регульованої метрології. ИС-1 №54. ИС-1 №596. ТН-1,5 №1249. ТН-1,5 №1250. ТН-1,0 №1476. ИТ-1 №74. ОПП №235 – це прилади для контролю швидкості, тиску, температури та вмісту суспендованих речовин в промислових викидах від стаціонарних джерел викидів ВП «Хмельницька АЕС», які проводяться відповідно до існуючих Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Результати аналізу фіксуються у відповідних журналах та електронній базі даних відділу охорони навколишнього середовища Хмельницької АЕС.

Проведення робіт з використанням вимірювальних приладів, що не пройшли метрологічну повірку, є порушенням вимог законодавства.

Технічні вимоги, які повинні враховуватися під час надання послуги, визначені
у технічній специфікації до предмету закупівлі (Додаток 3 до Тендерної документації).

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** очікувана вартість закупівлі визначена відповідно до виробничих та організаційно-розпорядчих документів Замовника, з урахуванням примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, на підставі отриманих комерційних пропозицій потенційних учасників процедури закупівлі та становить 12 350,00 грн (дванадцять тисяч триста п’ятдесят грн 00 коп.) без ПДВ; 14 820,00,00 (чотирнадцять тисяч вісімсот двадцять грн 00 коп.) з ПДВ.