**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,**

**очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Предмет закупівлі:** «Техогляд, обслуговування та повірка (калібровка) рулетки гідрогеологічної ГРТУ-50 (зав. №0319181, зав. №0319182, зав. №020)», код згідно з ДК 021:2015: 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів.

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі** Прилад гідрогеологічний ГРТУ-50 є вимірювальним приладом, для вимірювання рівня і температури підземних вод у свердловинах санітарно-захисної зони та зони спостереження Хмельницької АЕС. Заміри рівня і температури фіксуються у відповідних журналах та електронній базі даних відділу охорони навколишнього середовища Хмельницької АЕС.

Підставою для проведення закупівлі є вимоги Закону України ст. 3 «Про метрологію та метрологічну діяльність» контроль стану навколишнього природного середовища належить до сфери законодавчо регульованої метрології.

Проведення робіт з використанням вимірювальних приладів, що не пройшли метрологічну повірку, є порушенням вимог законодавства.

Технічні вимоги, які повинні враховуватися під час надання послуги, визначені   
у технічній специфікації до предмету закупівлі (Додаток 3 до Тендерної документації).

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** очікувана вартість закупівлі визначена відповідно до виробничих та організаційно-розпорядчих документів Замовника, з урахуванням примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, на підставі отриманих комерційних пропозицій потенційних учасників процедури закупівлі та становить 43 950,00 грн (сорок три тисячі дев’ятсот п’ятдесят грн 00 коп.) без ПДВ; 52 740,00 (п’ятдесят дві тисячі сімсот сорок грн 00 коп.) з ПДВ.

Послання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-17-004563-a>