**Обґрунтування**

**технічних, якісних характеристик предмета закупівлі та його очікуваної вартості**

**Предмет закупівлі:** «Послуги щодо технічного випробування й аналізування. Калібрування газоаналізатора "Автотест 02.02П" (зав. №15777), димоміра "Инфракар" Д-1 3.02 ЛТК» код згідно з ДК 021:2015: - 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів.

Посилання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-06-010522-a>

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:** підставою для проведення закупівлі є вимоги Закону України ст. 3 «Про метрологію та метрологічну діяльність» контроль стану навколишнього природного середовища належить до сфери законодавчо регульованої метрології. Газоаналізатор "Автотест" 02.02П (зав.№15777) є переносним автоматичним мікропроцесорним пристроєм, призначеним для одночасного визначення вмісту оксиду вуглецю (СО2), вуглеводнів (СН), кисню (О2) у відпрацьованих газах автомобілів (в пересувних джерелах викидів ТрЦ ВП ХАЕС), які працюють на бензині, газовому та альтернативних видах палива, а також для вимірювання температури моторної оливи та частоти обертання колінчастого валу.

Димомір "Инфракар" Д-1 3.02 ЛТК є переносним автоматичним мікропроцесорним пристроєм, призначеним для вимірювання димності відпрацьованих газів дизельних двигунів автомобілів (пересувних джерел викидів ТрЦ ВП ХАЕС), а також для вимірювання частоти обертання колінчастого валу автомобілів та температури оливи двигуна.

Результати вимірювань викидів від пересувних джерел викидів (парку автомобілів ТрЦ) фіксуються у відповідних журналах відділу охорони навколишнього середовища ВП «Хмельницька АЕС».

Проведення робіт з використанням вимірювальних приладів, що не пройшли метрологічну повірку, є порушенням вимог законодавства.

Технічні вимоги, які повинні враховуватися під час надання послуги, визначені   
у технічній специфікації до предмету закупівлі (Додаток 3 до Тендерної документації).

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** очікувана вартість закупівлі визначена відповідно до виробничих та організаційно-розпорядчих документів Замовника, з урахуванням примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, на підставі отриманих комерційних пропозицій потенційних учасників процедури закупівлі та становить 23333,33 грн (двадцять три тисячі триста тридцять три грн 33 коп.) без ПДВ; 28000,00 (двадцять вісім тисяч грн 00 коп.) з ПДВ.