**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Відкриті торги з особливостями

Послуги - код CPV 72240000-9 по ДК 021:2015 Послуги з аналізу та програмування систем.

«Технічне і сервісне обслуговування експлуатації гамма-спектрометричних комплексів (загальностанційне)»

**Ідентифікатор закупівлі UA-2023-06-16-003738-a**

**16.06.2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі** |
| Метою надання послуг по Договору є забезпечення безперебійної роботи гамма-спектрометричних комплексів та бета-спектрометра, що використовується для проведення контролю меж безпечної експлуатації РУ і активності реперних радіонуклідів в технологічних і стічних вод АЕС згідно вимог ОПБУ (НП 306.2.141-2008), ПБЯ РУ АЕС(НП 306.2.145-2008), «Регламенту РК ВП ЮУ АЕС» РГ.0.0026.0120 по безпечній експлуатації АЕС та усунення дефектів, виявлених в процесі експлуатації, настройки, обслуговування і підтримки в робочому стані спектрометричного обладнання відділу ядерної безпеки.  В результаті наданих послуг повинні бути забезпечені працездатність і робочі характеристики гама-спектрометрів ВЯБ, що задовольняють вимогам заводської документації. | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі міститься в Додатку 1 «Технічне і сервісне обслуговування експлуатації гамма-спектрометричних комплексів (загальностанційне)» до тендерної документації. |

Заступник начальника ВЯБ Володимир РОСТОВСЬКИЙ