ПЕД на проммайданчиках, в санітарно-захисних зонах та зонах спостереження філій ВП АЕС, мкЗв/год

**Дата ВП ЗАЕС ВП РАЕС ВП ПАЕС ВП ХАЕС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проммайданчик | СЗЗ | ЗС | Проммайданчик | СЗЗ | ЗС | Проммайданчик | СЗЗ | ЗС | Проммайданчик | СЗЗ | ЗС |  |
| 01.01.2022 |  |  |  | 0,09 | 0,15 | 0,17 | 0,1 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,10 |  | 0,14 |
| 02.01.2022 |  |  |  | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,10 |  | 0,14 |
| 03.01.2022 |  |  |  | 0,11 | 0,16 | 0,18 | 0,11 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,10 |  | 0,15 |
| 04.01.2022 |  |  |  | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,11 |  | 0,15 |
| 05.01.2022 |  |  |  | 0,11 | 0,15 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,11 |  | 0,15 |
| 06.01.2022 |  |  |  | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,14 | 0,10 |  | 0,14 |
| 07.01.2022 |  |  |  | 0,09 | 0,15 | 0,16 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,10 |  | 0,14 |
| 08.01.2022 |  |  |  | 0,09 | 0,16 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,10 |  | 0,14 |
| 09.01.2022 |  |  |  | 0,11 | 0,16 | 0,18 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,11 |  | 0,15 |
| 10.01.2022 |  |  |  | 0,09 | 0,14 | 0,18 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,10 |  | 0,14 |
| 11.01.2022 |  |  |  | 0,1 | 0,14 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,10 |  | 0,14 |
| 12.01.2022 |  |  |  | 0,1 | 0,14 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,10 |  | 0,13 |
| 13.01.2022 |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,18 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,10 |  | 0,14 |
| 14.01.2022 |  |  |  | 0,1 | 0,16 | 0,18 | 0,1 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,10 |  | 0,15 |
| 15.01.2022 |  |  |  | 0,09 | 0,15 | 0,16 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,10 |  | 0,14 |
| 16.01.2022 |  |  |  | 0,09 | 0,15 | 0,17 | 0,1 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,10 |  | 0,14 |
| 17.01.2022 |  |  |  | 0,1 | 0,16 | 0,18 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,14 | 0,11 |  | 0,15 |
| 18.01.2022 |  |  |  | 0,09 | 0,16 | 0,17 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,10 |  | 0,15 |
| 19.01.2022 |  |  |  | 0,1 | 0,16 | 0,17 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,10 |  | 0,14 |
| 20.01.2022 |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,18 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,10 |  | 0,14 |
| 21.01.2022 |  |  |  | 0,09 | 0,16 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,10 |  | 0,14 |
| 22.01.2022 |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,18 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,10 |  | 0,14 |
| 23.01.2022 |  |  |  | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,10 |  | 0,14 |
| 24.01.2022 |  |  |  | 0,1 | 0,14 | 0,14 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,10 |  | 0,14 |
| 25.01.2022 |  |  |  | 0,1 | 0,16 | 0,16 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,10 |  | 0,14 |
| 26.01.2022 |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,17 | 0,1 | 0,09 | 0,12 | 0,13 | 0,10 |  | 0,14 |
| 27.01.2022 |  |  |  | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,10 |  | 0,14 |
| 28.01.2022 |  |  |  | 0,09 | 0,15 | 0,17 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,10 |  | 0,14 |
| 29.01.2022 |  |  |  | 0,09 | 0,15 | 0,16 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,10 |  | 0,14 |
| 30.01.2022 |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,16 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,11 |  | 0,15 |
| 31.01.2022 |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,17 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,11 |  | 0,14 |