ПЕД на проммайданчиках, в санітарно-захисних зонах та зонах спостереження філій ВП АЕС, мкЗв/год

**Дата ВП ЗАЕС ВП РАЕС ВП ПАЕС ВП ХАЕС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проммайданчик | | СЗЗ | | ЗС | | Проммайданчик | | СЗЗ | | ЗС | | Проммайданчик | | СЗЗ | | ЗС | | Проммайданчик | | СЗЗ | | ЗС |  | |
| 02.01.2023 | | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,12 | | 0,11 | | | 0,12 | |
| 03.01.2023 | | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,12 | | | 0,11 | |
| 04.05.2023 | | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,12 | | 0,11 | | | 0,11 | |
| 05.01.2023 | | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,12 | | 0,08 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,12 | | 0,11 | | | 0,11 | |
| 06.01.2023 | | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,11 | | | 0,1 | |
| 09.01.2023 | | | 0,11 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,08 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,1 | | | 0,11 | |
| 10.01.2023 | | | 0,12 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,12 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,11 | | | 0,11 | |
| 11.01.2023 | | | 0,12 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,12 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,11 | | | 0,11 | |
| 12.01.2023 | | | 0,09 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,12 | | | 0,11 | |
| 13.01.2023 | | | 0,1 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,12 | | | 0,12 | |
| 16.01.2023 | | | 0,11 | | 0,12 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,11 | | | 0,12 | |
| 17.01.2023 | | | 0,11 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,11 | | | 0,12 | |
| 18.01.2023 | | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,11 | | | 0,11 | |
| 19.01.2023 | | | 0,1 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,12 | | | 0,11 | |
| 20.01.2023 | | | 0,1 | | 0,09 | | 0,12 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,11 | | | 0,11 | |
| 23.01.2023 | | | 0,1 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,11 | | | 0,11 | |
| 24.01.2023 | | | 0,11 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,11 | | | 0,11 | |
| 25.01.2023 | | | 0,11 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,08 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,11 | | | 0,11 | |
| 26.01.2023 | | | 0,11 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,08 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,11 | | | 0,11 | |
| 27.01.2023 | | | 0,11 | | 0,11 | | 0,13 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,08 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,12 | | | 0,11 | |
| 30.01.2023 | | | 0,11 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,08 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,12 | | 0,11 | | | 0,12 | |
| 31.01.2023 | | | 0,11 | | 0,11 | | 0,12 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,12 | | 0,11 | | | 0,12 | |