ПЕД на проммайданчиках, в санітарно-захисних зонах та зонах спостереження філій ВП АЕС, мкЗв/год

**Дата ВП ЗАЕС ВП РАЕС ВП ПАЕС ВП ХАЕС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проммайданчик | СЗЗ | ЗС | Проммайданчик | СЗЗ | ЗС | Проммайданчик | СЗЗ | ЗС | Проммайданчик | СЗЗ | ЗС |  |
| 01.03.2023 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,12 |
| 02.03.2023 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,11 | 0,12 |
| 03.03.2023 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,12 |
| 06.03.2023 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| 07.03.2023 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| 08.03.2023 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| 09.03.2023 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| 10.03.2023 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,08 |
| 13.03.2023 | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,1 |
| 14.03.2023 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 |
| 15.03.2023 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,1 |
| 16.03.2023 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| 17.03.2023 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
| 20.03.2023 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,1 |
| 21.03.2023 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,1 |
| 22.03.2023 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,1 |
| 23.03.2023 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,09 | 0,1 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| 24.03.2023 | 0,09 | 0,13 | 0,16 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,08 | 0,12 | 0,11 | 0,1 |
| 27.03.2023 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,09 |
| 28.03.2023 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,09 |
| 29.03.2023 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,1 | 0,1 |
| 30.03.2023 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,1 |
| 31.03.2023 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,12 | 0,1 | 0,11 |