ПЕД на проммайданчиках, в санітарно-захисних зонах та зонах спостереження філій ВП АЕС, мкЗв/год

**Дата ВП ЗАЕС ВП РАЕС ВП ПАЕС ВП ХАЕС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проммайданчик | СЗЗ | ЗС | Проммайданчик | СЗЗ | ЗС | Проммайданчик | СЗЗ | ЗС | Проммайданчик | СЗЗ | ЗС |  |
| 01.03.2024 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,1 |
| 04.03.2024 | 0,09 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,1 |
| 05.03.2024 | 0,09 | 0,13 | 0,12 | 0,1 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,1 |
| 06.03.2024 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 07.03.2024 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 |
| 08.03.2024 | 0,1 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 |
| 11.03.2024 | 0,1 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
| 12.03.2024 | 0,1 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
| 13.03.2024 | 0,08 | 0,13 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
| 14.03.2024 | 0,08 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
| 15.03.2024 | 0,11 | 0,12 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
| 18.03.2024 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,1 |
| 19.03.2024 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,1 |
| 20.03.2024 | 0,1 | 0,14 | 0,11 | 0,1 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,1 |
| 21.03.2024 | 0,1 | 0,13 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,1 | 0,1 |
| 22.03.2024 | 0,1 | 0,13 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 |
| 25.03.2024 | 0,09 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
| 26.03.2024 | 0,09 | 0,12 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
| 27.03.2024 | 0,09 | 0,12 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
| 28.03.2024 | 0,1 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,08 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
| 29.03.2024 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,1 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |