ПЕД на проммайданчиках, в санітарно-захисних зонах та зонах спостереження філій ВП АЕС, мкЗв/год

**Дата ВП ЗАЕС ВП РАЕС ВП ПАЕС ВП ХАЕС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проммайданчик | | СЗЗ | | ЗС | | Проммайданчик | | СЗЗ | | ЗС | | Проммайданчик | | СЗЗ | | ЗС | | Проммайданчик | | СЗЗ | | ЗС | |  | |
| 01.04.2024 | | | 0,09 | | 0,11 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,08 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 02.04.2024 | | | 0,09 | | 0,11 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 03.04.2024 | | | 0,11 | | 0,13 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,1 | |
| 04.04.2024 | | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 05.04.2024 | | | 0,09 | | 0,12 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 08.04.2024 | | | 0,1 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,08 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 09.04.2024 | | | 0,1 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 10.04.2024 | | | 0,1 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,08 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 11.04.2024 | | | 0,09 | | 0,12 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 12.04.2024 | | | 0,1 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,08 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 15.04.2024 | | | 0,11 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,12 | | 0,11 | | 0,1 | |
| 16.04.2024 | | | 0,09 | | 0,12 | | 0,12 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,11 | | 0,1 | |
| 17.04.2024 | | | 0,12 | | 0,13 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,11 | | 0,1 | |
| 18.04.2024 | | | 0,12 | | 0,13 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,1 | |
| 19.04.2024 | | | 0,1 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 22.04.2024 | | | 0,1 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 23.04.2024 | | | 0,1 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 24.04.2024 | | | 0,09 | | 0,12 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,1 | |
| 25.04.2024 | | | 0,09 | | 0,12 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,08 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,1 | |
| 26.04.2024 | | | 0,1 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,1 | |
| 29.04.2024 | | | 0,1 | | 0,12 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,1 | |
| 30.04.2024 | | | 0,11 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,1 | |