ПЕД на проммайданчиках, в санітарно-захисних зонах та зонах спостереження філій ВП АЕС, мкЗв/год

**Дата ВП ЗАЕС ВП РАЕС ВП ПАЕС ВП ХАЕС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проммайданчик | СЗЗ | ЗС | Проммайданчик | СЗЗ | ЗС | Проммайданчик | СЗЗ | ЗС | Проммайданчик | СЗЗ | ЗС |  |
| 01.06.2022 | 0,1 | 0,15 | 0,18 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,23 | 0,10 | 0,15 |
| 02.06.2022 | 0,09 | 0,16 | 0,18 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,23 | 0,10 | 0,15 |
| 03.06.2022 |  |  |  | 0,1 | 0,16 | 0,2 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,14 |
| 04.06.2022 |  |  |  | 0,09 | 0,15 | 0,16 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,26 | 0,11 | 0,14 |
| 05.06.2022 |  |  |  | 0,1 | 0,16 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,20 | 0,11 | 0,15 |
| 06.06.2022 |  |  |  | 0,09 | 0,15 | 0,16 | 0,11 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,11 | 0,14 |
| 07.06.2022 |  |  |  | 0,1 | 0,16 | 0,17 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,14 |
| 08.06.2022 |  |  |  | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
| 09.06.2022 |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,17 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,14 |
| 10.06.2022 |  |  |  | 0,12 | 0,17 | 0,2 | 0,12 | 0,1 | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,14 |
| 11.06.2022 |  |  |  | 0,12 | 0,17 | 0,2 | 0,11 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,11 | 0,15 |
| 12.06.2022 |  |  |  | 0,11 | 0,17 | 0,19 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,14 |
| 13.06.2022 |  |  |  | 0,11 | 0,17 | 0,2 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,14 |
| 14.06.2022 |  |  |  | 0,1 | 0,16 | 0,18 | 0,11 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,14 |
| 15.06.2022 |  |  |  | 0,09 | 0,15 | 0,17 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,14 |
| 16.06.2022 |  |  |  | 0,11 | 0,16 | 0,18 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,10 | 0,13 |
| 17.06.2022 |  |  |  | 0,09 | 0,15 | 0,16 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,11 | 0,16 |
| 18.06.2022 |  |  |  | 0,1 | 0,16 | 0,17 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,17 | 0,10 | 0,14 |
| 19.06.2022 |  |  |  | 0,1 | 0,17 | 0,18 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,10 | 0,14 |
| 20.06.2022 |  |  |  | 0,1 | 0,17 | 0,18 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,10 | 0,14 |
| 21.06.2022 |  |  |  | 0,1 | 0,16 | 0,18 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,16 |
| 22.06.2022 |  |  |  | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,14 | 0,10 | 0,14 |
| 23.06.2022 |  |  |  | 0,1 | 0,16 | 0,16 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,10 | 0,15 |
| 24.06.2022 |  |  |  | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,09 | 0,14 |
| 25.06.2022 |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,14 |
| 26.06.2022 |  |  |  | 0,1 | 0,16 | 0,17 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,14 |
| 27.06.2022 | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,101 | 0,114 | 0,096 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,11 | 0,12 |
| 28.06.2022 | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,13 | 0,12 | 0,13 |
| 29.06.2022 | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,13 | 0,12 | 0,13 |
| 30.06.2022 | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,12 | 0,13 |