ПЕД на проммайданчиках, в санітарно-захисних зонах та зонах спостереження філій ВП АЕС, мкЗв/год

**Дата ВП ЗАЕС ВП РАЕС ВП ПАЕС ВП ХАЕС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проммайданчик | | СЗЗ | | ЗС | | Проммайданчик | | СЗЗ | | ЗС | | Проммайданчик | | СЗЗ | | ЗС | | Проммайданчик | | СЗЗ | | ЗС | |  | |
| 02.10.2023 | | | 0,11 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,1 | |
| 03.10.2023 | | | 0,09 | | 0,11 | | 0,12 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,11 | | 0,11 | |
| 04.10.2023 | | | 0,09 | | 0,11 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,08 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,11 | | 0,11 | |
| 05.10.2023 | | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,11 | | 0,11 | |
| 06.10.2023 | | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,11 | | 0,11 | |
| 09.10.2023 | | | 0,1 | | 0,13 | | 0,13 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 10.10.2023 | | | 0,1 | | 0,14 | | 0,13 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 11.10.2023 | | | 0,1 | | 0,14 | | 0,13 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 12.10.2023 | | | 0,09 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,13 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 13.10.2023 | | | 0,12 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 16.10.2023 | | | 0,08 | | 0,12 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 17.10.2023 | | | 0,1 | | 0,13 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 18.10.2023 | | | 0,1 | | 0,13 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,12 | | 0,11 | | 0,1 | |
| 19.10.2023 | | | 0,13 | | 0,11 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 20.10.2023 | | | 0,09 | | 0,13 | | 0,13 | | 0,1 | | 0,13 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,11 | | 0,1 | |
| 23.10.2023 | | | 0,1 | | 0,13 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 24.10.2023 | | | 0,1 | | 0,13 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 25.10.2023 | | | 0,11 | | 0,13 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,08 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 26.10.2023 | | | 0,11 | | 0,13 | | 0,12 | | 0,11 | | 0,13 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 27.10.2023 | | | 0,12 | | 0,12 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,1 | |
| 30.10.2023 | | | 0,1 | | 0,12 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,08 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,12 | | 0,11 | | 0,1 | |
| 31.10.2023 | | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,12 | | 0,11 | | 0,1 | |