ПЕД на проммайданчиках, в санітарно-захисних зонах та зонах спостереження філій ВП АЕС, мкЗв/год

**Дата ВП ЗАЕС ВП РАЕС ВП ПАЕС ВП ХАЕС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проммайданчик | СЗЗ | ЗС | Проммайданчик | СЗЗ | ЗС | Проммайданчик | СЗЗ | ЗС | Проммайданчик | СЗЗ | ЗС |  |
| 01.11.2022 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,11 | 0,12 |
| 02.11.2022 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,09 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,13 |
| 03.11.2022 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,13 | 0,12 | 0,13 |
| 04.11.2022 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,12 | 0,13 |
| 07.11.2022 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
| 08.11.2022 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
| 09.11.2022 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
| 10.11.2022 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
| 11.11.2022 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
| 14.11.2022 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
| 15.11.2022 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
| 16.11.2022 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
| 17.11.2022 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| 18.11.2022 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| 21.11.2022 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| 22.11.2022 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| 23.11.2022 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| 24.11.2022 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| 25.11.2022 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| 28.11.2022 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| 29.11.2022 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| 30.11.2022 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,11 | 0,13 |