ПЕД на проммайданчиках, в санітарно-захисних зонах та зонах спостереження філій ВП АЕС, мкЗв/год

**Дата ВП ЗАЕС ВП РАЕС ВП ПАЕС ВП ХАЕС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проммайданчик | | СЗЗ | | ЗС | | Проммайданчик | | СЗЗ | | ЗС | | Проммайданчик | | СЗЗ | | ЗС | | Проммайданчик | | СЗЗ | | ЗС | |  | |
| 01.12.2022 | | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,13 | | 0,11 | | 0,12 | |
| 02.12.2022 | | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,12 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,13 | | 0,11 | | 0,12 | |
| 05.12.2022 | | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,12 | | 0,11 | |
| 06.12.2022 | | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,12 | | 0,11 | |
| 07.12.2022 | | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,12 | | 0,12 | | 0,11 | |
| 08.12.2022 | | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,12 | | 0,11 | |
| 09.12.2022 | | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,12 | | 0,11 | |
| 12.12.2022 | | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,12 | | 0,12 | | 0,09 | | 0,08 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,12 | | 0,11 | |
| 13.12.2022 | | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,08 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,12 | | 0,11 | |
| 14.12.2022 | | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,08 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,12 | | 0,11 | |
| 15.12.2022 | | | 0,11 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,08 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,12 | | 0,12 | |
| 16.12.2022 | | | 0,1 | | 0,11 | | 0,12 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,08 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,12 | | 0,12 | | 0,12 | |
| 19.12.2022 | | | 0,1 | | 0,14 | | 0,08 | | 0,08 | | 0,1 | | 0,08 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,11 | | 0,11 | |
| 20.12.2022 | | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,08 | | 0,09 | | 0,08 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,12 | | 0,11 | |
| 21.12.2022 | | | 0,1 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,08 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,12 | | 0,11 | |
| 22.12.2022 | | | 0,11 | | 0,12 | | 0,12 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,08 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,12 | |
| 23.12.2022 | | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,08 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,12 | |
| 26.12.2022 | | | 0,11 | | 0,12 | | 0,12 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,08 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,11 | |
| 27.12.2022 | | | 0,11 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,12 | | 0,11 | |
| 28.12.2022 | | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,11 | | 0,12 | | 0,12 | |
| 29.12.2022 | | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,08 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,12 | |
| 30.12.2022 | | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,09 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,11 | | 0,12 | |