НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА

ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»

Відокремлений підрозділ

### Південноукраїнська АЕС

Інформаційний вісник ВП ПАЕС №  ,

6 червня 2023 р.

Екологічна обстановка в зоні розташування ВП ПАЕС

Згідно з інформацією відділу охорони навколишнього середовища 
ВП «Південноукраїнська АЕС» середньомісячні гідрометеорологічні показники у травні 2023 року були наступними:

Середньомісячні дані гідрометеорологічної інформації

| Гідрологічні параметри |  | Розмірність | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Річка Південний Буг - водомірний пост «Костянтинівка» | Температура води | оС | 17,9 |
|  | Рівень води | м БС* | 19,26 |
|  | Витрата води | м3/с | 35,1 |
| Ташлицька водойма-охолоджувач (пост ОГМС) | Температура води | оС | 26,1 |
|  | Рівень води | м БС | 99,50 |
| Підвідний канал | Температура води | оС | 25,3 |
| Відвідний канал | Температура води | оC | 33,3 |
| Метеорологічні параметри |  |  |  |
| Швидкість вітру |  | м/с | 3,3 |
| Напрям вітру (переважаючий) |  | румб | Пн, ПнС |
| Температура повітря: |  |  |  |
| середня температура за місяць |  | оC | 16,5 |
| середня температура за багаторічний період по станції Южноукраїнськ |  | оC | 17,1 |
| середня максимальна температура за місяць |  | оC | 23,3 |
| абсолютний максимум |  | оC | 27,5 |
| середня мінімальна температура за місяць |  | оC | 10,2 |
| абсолютний мінімум |  | оC | 3,4 |
| Відносна вологість повітря |  | % | 59 |
| Атмосферний тиск |  | мм рт. ст. | 755,0 |
| Сума атмосферних опадів: |  |  |  |
| за місяць |  | мм | 39,4 |
| середня за багаторічний період |  | мм | 43,7 |
| усього з початку року |  | мм | 142,2 |
| Примітка. * Рівні води наведені в абсолютних позначках (Балтійська система висот) |  |  |  |

Гідрометеорологічні спостереження

Виміри рівня та температури води в річці Південний Буг проводилися щоденно о 
8-й годині, в Ташлицькій водоймі-охолоджувачі – щоденно двічі на добу - о 8-й і 20-й годині.

У травні 2023 року було виконано 5642 виміри за 25 метеорологічними показниками та передано споживачам  ВП ПАЕС чотири штормові попередження про несприятливі метеоумови, з них одне штормове попередження надійшло з Миколаївського Гідрометеоцентру по лінії МНС і три штормові попередження за фактичними матеріалами спостережень метеорологічної групи ОГМС.

Хімічні дослідження водних об'єктів під час продувки Ташлицької водойми-охолоджувача

Еколого-хімічна лабораторія відділу охорони навколишнього середовища здійснює відбір проб води відповідно до затверджених технологічних регламентів.

Під час проведення робіт з продувки Ташлицької водойми-охолоджувача (ТВО) 
у травні 2023 року виконані хімічні аналізи проб води річки Південний Буг
(район насосної підживлення Ташлицької водойми-охолоджувача), Ташлицької водойми-охолоджувача та Олександрівського водосховища (500 м нижче від місця скиду).

Результати контролю процесу продувки ТВО на прикладі сульфатів і сухого залишку,
як для значимих показників якості води, наведено в таблиці.

| Інгредієнт, що визначається | Одиниці виміру | Річка Південний Буг (р-н насосної підживлення Ташлицької водойми-охолоджувача) |  | Ташлицька водойма-охолоджувач |  | Олександрівське водосховище (500 м нижче скиду продувних вод) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГДК* | факт | затверджені допустимі концентрації** | факт | затверджені допустимі концентрації*** | факт |
| Сульфати | міліграм/дм3 | 100 | 87 | 400 | 375 | 117,92 | 88 |
| Сухий залишок | міліграм/дм3 | 1000 | 631 | - | 1289 | - | 635 |
| Примітка. * ГДК вказано для водойм рибогосподарського призначення; ** затверджені допустимі концентрації згідно дозволу на спецводокористування для ТВО; *** затверджені допустимі концентрації згідно дозволу на спецводокористування для ОГЕС |  |  |  |  |  |  |  |

За результатами екологічного моніторингу можна зробити наступні висновки:

- на підставі результатів спостережень за основними метеорологічними параметрами травень 2023 року був прохолодним місяцем. Середньомісячна температура повітря склала 16,5оС, що на 0,6оС нижче норми (17,1оС).
У звітному місяці випало 39,4 мм опадів, що у 1,1 рази менше норми (43,7 мм);

- стан водних об’єктів зони розміщення ПАЕС відповідає сезонним середньостатистичним показникам. За характеристикою водності річки Південний Буг травень 2023 року характеризується як маловодний 86 % забезпеченості;

- продувка* Ташлицької водойми-охолоджувача здійснюється відповідно до вимог природоохоронного законодавства України.

*Продувка Ташлицької водойми-охолоджувача - часткова заміна води водоймища, що виконується для поповнення безповоротних втрат, підтримки рівня води з метою поліпшення охолоджувальної здатності водойми-охолоджувача. Скид продувних вод регламентований і справляє мінімальний вплив. 
Так, уже в контрольному створі Олександрівського водосховища (на відстані 500 м від скиду продувних вод) показник мінералізації річкової води за сухим залишком практично вирівнюється.

**Забезпеченістю гідрологічної величини називається імовірність того, що вказане значення цієї величини може бути перевищене серед сукупності всіх можливих її значень. Виражається у відсотках або частках від загальної сукупності значень. У процентному значенні змінюється від 0 до 25 - багатоводна фаза, 
25-75 - середнє значення, 75-99 - маловодна фаза, 99% і більше - катастрофічно маловодна.

Відділ охорони навколишнього середовища