|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі** | | |
| 1 | **Назва предмета закупівлі** | Проєктні роботи по об’єкту: «Реконструкція. Впровадження заходів по модернізації трубопроводів системи продувки-підживлення I контуру. Байпас регулюючих клапанів 3TK81,82S02 енергоблоку № 3 на Рівненській АЕС».  (код ДК 021:2015 (CPV): БР - 45000000-7) |
| 2 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у відповідному додатку 2 до оголошення – завданні на проєктування  Проєктні роботи по об’єкту: «Реконструкція. Впровадження заходів по модернізації трубопроводів системи продувки-підживлення I контуру. Байпас регулюючих клапанів 3TK81,82S02 енергоблоку № 3 на Рівненській АЕС» та встановлені відповідно до вимог нормативних документів і виробничих документів ДП «НАЕК «Енергоатом» та ВП «Рівненська АЕС».  Метою впровадження заходу 3G0112 є забезпечення функціонування продувки 1-го контуру при непрацездатності регулюючих клапанів 3ТК81, 82S02, що реалізується шляхом модифікації трубопроводів системи продувки-підживлення 1-го контуру і полягає у виконанні байпасу регулюючих клапанів 3TK81,82S02. |
| 3 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення** | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі виконано в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами ДП «НАЕК «Енергоатом» та ВП «Рівненська АЕС», відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» |