**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі:** 38430000-8 Газоаналізатори.

З метою забезпечення потреб ВП РАЕС у ТМЦ: Портативний газовимірювальний багатоканальний прилад, призначений для контролю концентрацій газів в повітрі робочої зони і в вибухонебезпечних зонах з можливістю, без ризику для користувача, взяття дистанційних проб. Види сигналів тривоги: не менше трьох - звукові, світлові, вібраційні, з двома порогами спрацювання для завчасного сповіщення користувача про небезпеку оголошено відкриті торги на закупівлю: 38430000-8 Газоаналізатори.

Посилання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель

[https://prozorro.gov.ua/tender/](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-09-21-001946-a) [UA-2022-09-21-004457-a](http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-09-21-004457-a/) .

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у відповідному додатку до тендерної документації та встановлені відповідно до вимог і положень нормативних і виробничих документів ДП «НАЕК «Енергоатом» та ВП «Рівненська АЕС» згідно з чинними нормами, стандартами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.