**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі:** 71620000-0-Аналітичні послуги (Обстеження технічного стану кабельних конструкцій та підтвердження сейсмостійкості кабельних трас енергоблоку № 4 ВП РАЕС) <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-02-006760-a>

З метою виконання обстеження технічного стану, встановлення механізмів деградації, оцінки ефектів старіння, розробки рекомендацій з управління старінням та оцінки технічного стану кабельних конструкцій енергоблока №4 ВП «Рівненська АЕС», для обґрунтування рішення з продовження терміну експлуатації з метою забезпечення надійної і безпечної експлуатації та оцінки сейсмостійкості кабельних конструкцій, кабелів та муфт на кабельних трасах енергоблоку №4 ВП РАЕС, оголошено відкриті торги на закупівлю: 71620000-0-Аналітичні послуги (Обстеження технічного стану кабельних конструкцій та підтвердження сейсмостійкості кабельних трас енергоблоку № 4 ВП РАЕС)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у відповідному додатку до тендерної документації та встановлені відповідно до вимог і положень нормативних і виробничих документів ДП «НАЕК «Енергоатом» та ВП «Рівненська АЕС» згідно з чинними нормами, стандартами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в т.ч.:

* «Програма управління старінням кабелів АЕС» ПМ-Т.0.08.121-20;
* «Методика оценки сейсмостойкости кабельных трасс, входящих в системы важные для безопасности» МТ-Т.0.03.185-18;
* Захід КзПБ 18101 «Обеспечение сейсмостойкости систем и строительных конструкций»;
* «Робоча програма обстеження технічного стану кабельних конструкцій енергоблоків №1-4 ВП РАЕС» 191-110-ОТС-СНРтаПЕ;
* Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»;
* «Порядок проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання», затверджений постановою КМУ від 25.12.1997 № 1471;
* «Управління закупівлями продукції. «Технічні умови», «Технічні специфікації» та «Технічні завдання» на продукцію для АЕС. Порядок розроблення, розгляду, погодження та поводження» СОУ НАЕК 077:2020;
* «Програма управління старінням кабелів АЕС» ПМ-Т.0.08.121-20;
* «Методика оценки сейсмостойкости кабельных трасс, входящих в системы важные для безопасности» МТ-Т.0.03.185-18;
* «Робоча програма обстеження технічного стану кабельних конструкцій енергоблоків №1-4 ВП РАЕС» 191-110-ОТС-СНРтаПЕ;
* «Перелік вихідних подій, в результаті яких виникають "жорсткі" умови навколишнього середовища. Кваліфікація обладнання. Енергоблок № 4» 191-07-ПЕ-СНРтаПЕ

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.