**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі:** 71350000-6 «Спостереження осідань будівель і споруд енергоблоків № 1,2 та контроль висотної мережі ВП РАЕС») .

<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-01-16-010362-a>

З метою виконання нівелювання І класу по глибинних марках проммайданчика та глибинних реперах опорної висотної основи; виконання гідростатичного нівелювання деформаційних марок: колон машинного залу блоків № 1, 2, колон фундаментів   
ТГ № 1÷4, колон бакового залу СОДВ; спостереження, аналіз та оцінка деформацій фундаментів комплексу будівель та споруд на основі проведених інструментальних геодезичних вимірювань та контроль опорної висотної мережі ВП РАЕС з видачею рекомендацій щодо подальшої безпечної експлуатації будівель та споруд, оголошено відкриті торги на закупівлю 71350000-6 «Спостереження осідань будівель і споруд енергоблоків № 1,2 та контроль висотної мережі ВП РАЕС»

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у відповідному додатку до тендерної документації та згідно ДБН В.1.3-2-2010 **«**Геодезичні роботи в будівництві»; ДБН В.2.1-10:2018«Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення»; ДСТУ Б В.2.1-30:2014«Ґрунти. Методи вимірювання деформацій основ будинків і споруд»; ДСТУ 3008-2015«Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»; СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-79:2012 **«**Настанова з проведення спостережень за осіданнями фундаментів, деформаціями конструкцій будівель та споруд і режимом підземних вод на майданчиках теплових та атомних електростанцій».