**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі: 44440000-6 Підшипники.**

З метою забезпечення потреб ВП РАЕС, а саме: для заміни підшипників при капітальному (обов’язково) та поточному (по актах дефектації) ремонтах. Використовуються в наступному обладнанні: на електричних двигунах 6 та 0,4 кВ, насос двосторонньої дії типу: Д 3200/75; в вузлах насосного обладнання системи охолодження статора генератора ТГ-5, консольний насос типу: ГНОМ 25/100; в вузлах обладнання системи регулювання ТГ-3-4, в підшипникових вузлах насосного обладнання системи змащування, регулювання ТГ-5, консольний насос типу: К 90/85, К 161/20, консольний насос типу: К 161/30; в підшипникових вузлах обладнання системи охолодження статора генератора та УВГ ТГ-1-2; в підшипникових вузлах насосного обладнання системи охолодження статора генератора та УВГ ТГ-3-4; в підшипникових вузлах насосного обладнання системи ущільнення вала генератора ТГ-6, згідно річного графіку виведення обладнання в ППР енергоблоків ВП РАЕС оголошено відкриті торги: **44440000-6 Підшипники.**

Посилання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-02-03-003404-a>.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у відповідному додатку до тендерної документації та встановлені відповідно до вимог і положень нормативних і виробничих документів ДП «НАЕК «Енергоатом» та ВП «Рівненська АЕС» згідно з чинними нормами, стандартами.

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.