|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі**  UA-2023-02-16-009191-a | | |
| 1 | **Назва предмета закупівлі** | Виконання будівельних робіт по об’єкту: «Реконструкція. Оснащення установками автоматичного контролю силового маслонаповненого обладнання головної схеми видачі потужності АЕС на енергоблоці №1 Рівненської АЕС в м. Вараш Рівненської обл.».  (код ДК 021:2015 (CPV): 45000000-7). |
| 2 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі зазначені в тендерній документації, складені відповід-но до норм чинного законодавства, проектно-кошторисної документації, розробленої ТОВ «РЕЛІНГ» згідно договору № 46-122-13-21-10716 від 05.05.2021р на підставі:   * «Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України (КзПБ). Захід № 37104 «Оснащення установками автоматичного контролю силового маслонаповненого обладнання головної схеми видачі потужності АЕС», затверджена постановою КМУ №1270 від 07.12.2011р. * Галузеве концептуальне технічне рішення «Оснащення установками автоматичного контролю силового маслонаповненого обладнання головної схеми видачі потужності АЕС» №КТР-М.1234.03-22914 від 07.03.2014р. * Міжнародні рекомендації WANO SOER 2003-1; * СОУ-Н ЕЕ 46.501:2006 «Діагностика маслонаповненого трансформаторного обладнання за результатами хроматографічного аналізу вільних газів, відібраних із газового реле і газів, розчинених в ізоляційному маслі».   Метою даного заходу є: забезпечення безперервного контролю, реєстрації та відображення параметрів силового маслонаповненого обладнання за результатами хроматографічного аналізу вільних газів, відібраних із газового реле та газів, розчинених в ізоляційному маслі в нормальних, перед аварійних і аварійних режимах роботи, та прогнозування технічного стану силового маслонаповненого обладнання.  Виконання заходу спрямоване на підвищення безпеки експлуатації, та підвищення енергетичної та інженерно-транспортної безпеки. |
| 3 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення** | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації, визначеної з урахуванням кошторисних норм України у будівництві, затверджених наказом №281 від 01.11.2021р. Міністерства розвитку громад та територій України |