**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі: 24310000-0 розчин еталонний бора-10.**

З метою забезпечення потреб ВП РАЕС розчинами еталонними бора-10, що використовуються для градуювання (повірки) лабораторних приладів BorAn PN160-VKV, які забезпечують контроль якості водно-хімічного режиму першого контуру енергоблоків № 1-4 ВП РАЕС, оголошено відкриті торги: **24310000-0** (**розчин еталонний бора-10**).

Посилання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель [https://prozorro.gov.ua/tender/[UA-2023-03-29-008313-a](http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-03-29-008313-a/).](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-03-09-010220-a.)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у відповідному додатку до тендерної документації та встановлені відповідно до вимог і положень нормативних і виробничих документів ДП «НАЕК «Енергоатом» та ВП «Рівненська АЕС» згідно з чинними нормами, стандартами.

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.