**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі:** «71310000-4 (Перевірка конструктивного виконання та відповідності діючої системи блискавкозахисту будівель та споруд промплощадки енергоблоку №4 вимогам НД)»

З метою виконання вимог:

 – "Блискавкозахист. Частина 3. Фізичні пошкодження будівель (споруд) та небезпека для життя" ДСТУ EN 62305-3

– "Правила улаштування електроустановок" (ПУЕ:2017);

– СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування електрообладнання";

– СОУ 31.2-21677681-19:2009 "Випробування та контроль пристроїв заземлення електроустановок. Типова інструкція".

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у відповідному додатку до тендерної документації та встановлені відповідно до вимог і положень нормативних і виробничих документів ДП «НАЕК «Енергоатом» та ВП «Рівненська АЕС» згідно з чинними нормами, стандартами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

Ідентифікатор Prozorro: UA-2023-04-04-010088-a