**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі:** 71610000-7 («Обстеження воднохімічного режиму хімводоочищення ВП РАЕС»).

<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-27-005386-a>

З метою визначення можливості впровадження на ВП РАЕС баромембранних технологій очистки води для зниження вмісту загального органічного вуглецю у хімічно знесоленій воді ХВО менше 100 мкг/дм³, оголошено Відкриті торги на закупівлю: 71610000-7 («Обстеження воднохімічного режиму хімводоочищення ВП РАЕС»).

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у відповідному додатку до тендерної документації та встановлені відповідно до вимог і положень нормативних і виробничих документів ДП «НАЕК «Енергоатом» та ВП «Рівненська АЕС» згідно з чинними нормами, стандартами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.