**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі: 31210000-1 (Перемикачі).**

З метою забезпечення потреб філії «ВП РАЕС» перемикачами, для оперативного усунення дефектів в агрегатах безперебійного живлення систем АЕС, оголошено відкриті торги на закупівлю: 31210000-1 (Перемикачі).

Байпасний перемич Q50 перимикає навантаження споживачів першої групи надійності яке несе інвертор на обвідну лінію від секції споживачів другої групи надійності. Встановлюється на АБЖ енергоблоків №1, 2, 4:

ПТС-11А, тип WDW 3160 зав.№ 1080354001,

ПТС-13Б, тип WDW 3160 зав.№ 1090368006,

ПТС- 23Б, тип WDW 3160 зав.№ 1100073001,

ПТС-22А, тип WDW 3160 зав.№ 130017,

4EF51, тип WDW 3160 зав.№ 130666,

4ЕF52, тип WDW 3160 зав.№130667

Посилання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель

<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-01-30-002816-a>

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у відповідному додатку до тендерної документації та встановлені відповідно до вимог і положень нормативних і виробничих документів АТ «НАЕК «Енергоатом» та філії «ВП «Рівненська АЕС» згідно з чинними нормами, стандартами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.