**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі:**  71330000-0 «Шеф нагляд та технічне керівництво при експлуатації турбін та турбінного обладнання виробництва АТ « Українські енергетичні машини»

Мета надання послуги: в турбінному цеху №1 експлуатується обладнання, а саме:

 Турбіни парові К-220-44-3000;

 Конденсатори К-12150;

 Ексгаустери -1÷4А,Б;

 Маслоохолоджувачі;

 Напорні маслобаки;

 Головні маслобаки;

 Фільтр-пресси;

 Розширювачі дренажів турбін;

та інше допоміжне обладнання. Дане обладнання спроектовано та виготовлено АТ «Турбоатом». Для забезпечення надійності експлуатації даного обладнання на всіх етапах життєвого циклу необхідно виконувати авторський нагляд в частині:

- контроль ремонту та технічна консультація під час ремонту та експлуатації з оформленням відповідних документів у відповідності з РТ-220-09, РТ-220-10;

- виконання приймально-здавальних випробувань;

- приймання обладнання з ремонту в експлуатацію.

Для виконання вимог конструкторської, ремонтної та заводської документації по веденню інженерного обслуговування турбоустановок та обладнання, оголошено відкриті торги на закупівлю послуги: 71330000-0 «Шеф нагляд та технічне керівництво при експлуатації турбін та турбінного обладнання виробництва АТ « Українські енергетичні машини»

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у відповідному додатку до тендерної документації та встановлені відповідно до вимог і положень нормативних і виробничих документів ДП «НАЕК «Енергоатом» та ВП «Рівненська АЕС» згідно з чинними нормами, стандартами і правилами.

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-04-08-005937-a>