**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі: 38410000-2 (Лічильні прилади)**

 З метою забезпечення потреб філії ВП «Рівненська АЕС» термогігрометрами для вимірювання вологості повітряного середовища парогенераторів під час проведення сухої консервації згідно СОУ НАЕК 062:2023 «Експлуатація технологічного комплексу. Консервація парогенераторів атомних електростанцій з реакторами типу ВВЕР. Технічні вимоги і порядок проведення», та контроль вмісту води в стисненому повітрі загальностанційної системи власних потреб згідно ДСТУ 4169:2003 «Стиснене повітря. оголошено відкриті торги на закупівлю: 38410000-2 (Лічильні прилади).

 Посилання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-05-15-003329-a>.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у відповідному додатку до тендерної документації та встановлені відповідно до вимог і положень нормативних і виробничих документів АТ «НАЕК «Енергоатом» та філії ВП «Рівненська АЕС» згідно з чинними нормами, стандартами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.