**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі: 71630000-3 (Експертне обстеження (технічне діагностування) та технічний огляд підземних резервуарів для ПММ).**

З метою продовження терміну експлуатації підземних резервуарів для ПММ Транспортного цеху філії «ВП «Рівненська АЕС» оголошено відкриті торги з особливостями на закупівлю: 71630000-3 Експертне обстеження (технічне діагностування) та технічний огляд підземних резервуарів для ПММ.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у відповідному додатку до тендерної документації та встановлені відповідно до вимог наступних документів:

Правила технічної експлуатації резервуарів і інструкції по їх ремонту;

РД 34.21.526-95 «Типова інструкція по експлуатації металевих резервуарів для зберігання рідкого палива і гарячої води»;

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-05-16-005181-a>