**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі: Технічне та сервісне обслуговування компресорів СОДВ.**

З метою забезпечення виконання Замовника вимог п.5.6.2 ГКД 34.20.507-2003 (у редакції 2019 року) «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», р.7.6 СОУ НАЕК 173:2020 «Технічні вимоги до будови та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів та обладнання», з метою підтримання працездатного стану компресорного обладнання СОДВ за графіком сервісного обслуговування відповідно до вимог паспортів обладнання та інструкцій з експлуатації, оголошено Відкриті торги на закупівлю: Технічне та сервісне обслуговування компресорів СОДВ.

Потреба в закупівлі послуги ґрунтується на виконанні вимог інструкцій виробника компресорного обладнання Atlas Copco, які передбачають обов’язкове періодичне проведення технічного та сервісного обслуговування у відповідності до годин напрацювання (кожні 4000 годин) або раз в рік, в залежності від того, який інтервал сплине раніше.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у відповідному додатку до тендерної документації та встановлені відповідно до вимог і положень нормативних і виробничих документів Замовника згідно з чинними нормами, стандартами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

<https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-04-11-002891-a>