Номер закупівлі в прозоро UA-2025-08-13-002246-a

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 
очікуваної вартості предмета закупівлі: «Проведення динамічних випробувань системи автоматичного регулювання та захисту турбіни»

Послуга надається у рамках виконання вимог наступного документу:

- Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила. ГКД 34.20.507-2003 (у редакції 2019 року) розділ 8, глава 8.4, пункт 8.4.12.

В результаті виконання динамічних випробувань визначаються статичні та динамічні налаштування режимів роботи САРЗТ та окремих елементів схем регулювання технологічних параметрів, які повинні забезпечити стійкість замкнутих контурів регулювання і забезпечення необхідної якості перехідних процесів.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у відповідному додатку до тендерної документації та встановлені відповідно до вимог і положень нормативних і виробничих документів Компанії та Замовника згідно з чинними нормами, стандартами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі – нормативно-розрахунковим методом.