https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-17-005017-a

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі: 71330000-0 Підтвердження готовності енергоблоків АЕС на надання допоміжної послуги - «резерв підтримки частоти» (робота у режимі нормованого первинного регулювання частоти)**

Послуга надається у рамках виконання вимог наступних документів:

* «Програма реалізації заходів модернізації енергоблоків АЕС для участі у нормованому первинному регулюванні частоти в ОЕС України», затверджена першим віце-президентом-технічним директором Компанії 13.08.2018, узгоджена Міністерством енергетики та вугільної промисловості України 10.11.2018;
* лист Компанії вих. № 01-11366/03 від 27.07.2021 «Щодо допоміжних послуг»;
* Кодекс системи передачі, затверджений постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №309.

Мета послуги:

* підтвердження динамічної стійкості технологічних параметрів енергоблоків при східчастих збуреннях зміною частоти в режимі «НПРЧ», що призводять до зміни заданого значення потужності на величину не більше ± 2 % Nном;
* підтвердження можливості енергоблоків АЕС надавати допоміжну послугу – «резерв підтримання частоти» (робота енергоблоку в режимі «НПРЧ») відповідно до вимог нормативних документів.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у відповідному додатку до тендерної документації та встановлені відповідно до вимог і положень нормативних і виробничих документів Компанії згідно з чинними нормами, стандартами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі – на підставі цін попередніх закупівель.