Додаток до листа

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі**

Назва предмета закупівлі: ДК 021:2015 24110000-8 Промислові гази (Азот рідкий).

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель: UA-2022-01-18-001383-b.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-18-001383-b

Необхідність закупівлі Промислові гази (Азот рідкий):

1. Рідкий азот необхідний для підтримки робочого стану напівпровідникового блоку детектування типу БДЕГ-30190 спектрометричної установки «УСК Гамма Плюс ППД».

Робочий стан забезпечується шляхом цілодобового охолодження блока детектування до температури рідкого азоту, що потребує витрат азоту рідкого в кількості 21 кг (25 л) не менше 7 діб згідно «Паспорту на блок детектування гама-випромінювання БДЕГ-30190».

2. Азот рідкий (І сорт), що планується до закупівлі Покупцем, має відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 9293:2009 Азот газоподібний і рідкий. Технічні умови.

Очікувана вартість закупівлі – 23 815,00 грн. (двадцять три тисячі вісімсот п'ятнадцять гривень 00 копійок) без ПДВ.

Начальник СРРтаДК Микола СКОРИЙ