|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЗАТВЕРДЖЕНО**  Т.в.о. директора ВП «Атомремонтсеріс» ДП «НАЕК «Енергоатом»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Григорій СУПРУН  від \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_2022 |

**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик до предмету закупівель товарів, робіт і послуг**

**за конкурентними процедурами**

**1. Найменування замовника:** *Відокремлений підрозділ «Атомремонтсервіс» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».*

**2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:** *25881800.*

**3. Місцезнаходження замовника:** *проспект Ентузіастів, 7, м. Славутич, Київська обл., Україна, 07101.*

**4. Номер оголошення про проведення процедури закупівлі, повідомлення про намір укладення договору про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівлі:** *UA-2022*-11-03-000390-а.

**5. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі та його конкретне найменування:** *ДК 021:2015 код 50610000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання (Технічне обслуговування вогнегасників).*

**6. Очікувана вартість закупівлі:** *у розмірі 36198,00 грн. без ПДВ, крім того ПДВ 7239,60грн., разом з ПДВ 43437,60 грн. (сорок три тисячі чотириста тридцять сім грн. 60 коп.)*

**7.** **Обґрунтування технічних та якісних характеристик до предмету закупівель товарів, робіт і послуг (з посиланням на технічні, нормативні, інші документи):**

*Згідно «Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників»,*

*затверджених наказом МВС України від 15.01.2018 року № 25 та ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги» для підтримки вогнегасників в постійній готовності до використання та забезпечення надійної роботи усіх вузлів вогнегасника впродовж усього терміну експлуатації необхідно проводити їх технічне обслуговування.*

*Технічне обслуговування вогнегасників включає технічне діагностування, ремонт, випробування і перезарядження вогнегасників*

НЗ ВОУ ЦСВЯП Ігор ЧОРНИЙ