**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик до предмету закупівель товарів за** **процедурою відкритих торгів з особливостями**

**1. Найменування замовника:** *філія* «*ВП «Атомремонтсервіс» АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код ЄДРПОУ**25881800.*

**2.** **Номер оголошення про проведення процедури закупівлі:** *https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-12-16-012939-a.*

**3. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі та його конкретне найменування***: ДК 021:2015 код 31160000-5 Частини електродвигунів, генераторів і трансформаторів (Комплекти виробів для капітальних ремонтів з заміною обмотки статорів електродвигунів 6 кВ).*

**4. Очікувана вартість закупівлі***: 11 409 025,30 грн. без ПДВ, крім того ПДВ 2 281 805,06 грн., всього 13 690 830,36 грн. з ПДВ.*

*Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.*

**5.** **Обґрунтування технічних та якісних характеристик до предмету закупівель (з посиланням на технічні, нормативні, інші документи:**

*- Технічні умови ТУ У 29.1-00130044-093-2004 Електродвигуни напругою понад 1000 В. Капітальний ремонт.*

*- 05425046.01101.00050 КДТП. Комплект документації технологичний процес капітального ремонту электродвигуна типу А13-37-6, А13-42-8, А13-59-6*

*- ТУ У 29.1-00130044-093-2004 «Технічні умови. Електродвигуни напругою понад 1000 В. Капітальний ремонт».*

*- 05425046.01101.00050 КДТП. «Комплект документації технологічного процесу капітального ремонту електродвигунів типу А13-37-6, А13-42-8, А13-59-6».*

*- 13810284.320.10200.00091 КТД «Комплектом Технологічних документів на капітальний ремонт статора електродвигуна типу ДВДА-260/99-20-24У3».*

*- ТУ 95.28.073-92. «Электродвигатель асинхронный АОВ2-14-41-4УЗ. Технические условия на капитальный ремонт».*

*- Технічні умови на виготовлення обмоток статорів. ТУ У 27.1-00215120-001-2021 «Обмотки статорів для ремонту машин електричних обертових понад 355 габарит. (котушки, напівкотушки,стрижні)».*

*- 20915546.013.00799 КДТП Комплект документації на технологічний процес. Капітальний ремонт електродвигунів тип АВ113-4М та АВ114-4М.*