**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик до предмету закупівель товарів за** **процедурою відкритих торгів з особливостями**

**1. Найменування замовника:** *філія* «*ВП «Атомремонтсервіс» АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код ЄДРПОУ**25881800.*

**2.** **Номер оголошення про проведення процедури закупівлі:** *https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-04-08-007783-a.*

**3. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі та його конкретне найменування***: ДК 021:2015 код 71340000-3 Комплексні інженерні послуги (Послуги з розробки методики виконання вимірювання Автоматизованою інформаційно-вимірювальною системою індивідуального дозиметричного контролю «ЕКОТЕСТ ТЛД»).*

**4. Очікувана вартість закупівлі***: 167 500,00 грн. без ПДВ, крім того ПДВ 20% - 33 500,00 грн. Загальна вартість з ПДВ 201 000,00 грн.*

*Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.*

**5.** **Обґрунтування технічних та якісних характеристик до предмету закупівель (з посиланням на технічні, нормативні, інші документи:** **інші документи):**

*Для забезпечення індивідуального дозиметричного контролю персоналу ЦСВЯП філії «ВП «Атомремонтсервіс» було передано Автоматизовану інформаційно-вимірювальну систему індивідуального дозиметричного контролю «ЕКОТЕСТ ТЛД» (далі - АІВС ІДК) у комплекті на яку відсутня методика виконання вимірювання.*

*Відповідно до ст. 3 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.04.2014 №1314-VII АІВС ІДК застосовується у законодавчо регульованій метрології.*

*Відповідно до п.3 ст. 7* *Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» - [методик](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18?find=1&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA" \l "w1_3)и виконання вимірювань у сфері законодавчо регульованої метрології, що є обов’язковими до застосування, визначаються в нормативно-правових актах або в нормативних документах, на які є відповідні посилання в нормативно-правових актах.*

*Аналізуючи п.10.6.1 СОУ НАЕК 011:2024 «Інженерна, наукова і технічна підтримка. Метрологічне забезпечення експлуатації АЕС. Організація робіт із забезпечення єдності вимірювань та порядок їх проведення», а також беручі до уваги, що АІВС ІДК не дозволяє виконувати прямі вимірювання та наявна експлуатаційна документація на АІВС ІДК не містить достатньо процедур і правил, виконання яких забезпечує одержання результатів вимірювань з потрібною точністю - наявність методики виконання вимірювань для АІВС ІДК є обов’язковою.*