**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик до предмету закупівель товарів за** **процедурою відкритих торгів з особливостями**

**1. Найменування замовника:** *філія* «*ВП «Атомремонтсервіс» АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код ЄДРПОУ**25881800.*

**2.** **Номер оголошення про проведення процедури закупівлі:** [*https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-05-21-005335-a*](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-05-21-005335-a)

**3. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі та його конкретне найменування***: ДК 021:2015 код 71630000-3* *Послуги з технічного огляду та випробовувань техніки (Експертне обстеження (технічне діагностування) силових трансформаторів 10/0,4кВ та розподільчого обладнання 10кВ трансформаторних підстанцій КТП-35, ТП-36 та ТП-976).*

**4. Очікувана вартість закупівлі***: 147 667,67 грн. без ПДВ, крім того ПДВ 20% 29 533,33 грн. Всього з ПДВ 177 200,00 грн.*

*Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.*

**5.** **Обґрунтування технічних та якісних характеристик до предмету закупівель (з посиланням на технічні, нормативні, інші документи:** **інші документи):**

 *7.1* *Експертне обстеження (технічне діагностування) силових трансформаторів 10/0,4кВ та розподільчого обладнання 10кВ трансформаторних підстанцій КТП-35, ТП-36 та ТП-976 резервного Кризового центру (РКЦ) філії «ВП АРС» АТ «НАЕК «Енергоатом» виконується згідно вимоги п.8.5 НПАОП 40.1-1.21-98.*

*7.2 Експертне обстеження (технічне діагностування) проводиться експертно-технічними центрами Держпраці або іншими спеціалізованими організаціями, які мають дозвіл Держпраці на виконання таких робіт (вимога п.8.5 НПАОП 40.1-1.21-98; постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004р. №687 «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»).*

*7.3 Дозвіл Державної служби України з питань праці на виконання робіт підвищеної небезпеки: технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки експертне обстеження, технічне діагностування електричного устаткування напругою понад 1000 В необхідний згідно вимог п. 5 групи А «Переліку видів робіт підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року №1107.*

*7.4 Дозвіл Державної служби України з питань праці на виконання робіт підвищеної небезпеки: роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В, в зонах дії струму високої частоти необхідний згідно вимоги п. 9 групи А «Переліку видів робіт підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року №1107.*

*7.5 Дозвіл Державної служби України з питань праці на експлуатацію технологічного електрообладнання напругою понад 1000 В, а саме апарата високовольтного випробувального необхідний згідно вимоги п. 11 групи А «Переліку видів робіт підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року №1107.*

*7.6 Довідка у довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.*

*В довідці, що містить інформацію про наявність спеціалістів відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання, досвід та допуск до роботи в електроустановках (для керівників робіт - IV, V групи з електробезпеки) зазначити: прізвище, ім’я, по-батькові, посаду, спеціальність, номери посвідчень про перевірку знань правил з охорони праці і пожежної безпеки та групи з електробезпеки.*

*На підтвердження інформації, зазначеній в довідці щодо перевірки знань, надати копії протоколів та посвідчень з перевірки знань персоналу ЕТЛ з охорони праці «Загальний курс з ОП», ПБЕЕС, ПТЕЕС та спеціальних робіт згідно розділу 7.5, 7.6 ПБЕЕС.*