ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик до предмету закупівель товарів за процедурою відкритих торгів з особливостями

1. Найменування замовника: філія «ВП «Атомремонтсервіс» АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код ЄДРПОУ 25881800.

2. Номер оголошення про проведення процедури закупівлі: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-12-004015-a.

3. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі та його конкретне найменування: Розробка робочого проєкту: «Улаштування системи протипожежного захисту будівель виробничої бази філії «ВП» «Атомремонтсервіс» за адресою: м. Славутич Київської області» (ДК 021:2015 код 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування).

4. Очікувана вартість закупівлі: 199 914,70 грн. без ПДВ, крім того 
73 282,94 грн. ПДВ грн., всього з ПДВ 239 897,64 грн.

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик до предмету закупівель (з посиланням на технічні, нормативні, інші документи: інші документи):

Проєктні  роботи будуть виконуватись на основі  технічного завдання на розробку робочого проєкту:  «Улаштування системи протипожежного захисту будівель виробничої бази філії «ВП «Атомремонтсервіс»  за адресою: м. Славутич, Київської області», а також згідно діючих норм і правил.

Об’єкт має клас наслідків (відповідальності) СС1-незначні наслідки згідно ДСТУ 8855:2019.

Нормативні посилання

| ДБН А.3.1-5:2016; Організація будівельного виробництва. ДБН А.3.2-2-2009; Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення.. НАПБ А.01.001-2014; Правила пожежної безпеки в Україні.. ДБН В.1.1-7:2016; Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги.. ДСТУ ISO 23601:2019; Ідентифікація безпечності. Знаки на планах евакуації.. ДБН В.1.2-7:2021; Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека.. ДСТУ Б В.1.1-36:2016; Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.. ДБН В.2.5-56:2014; Системи протипожежного захисту.. ДСТУ CEN/TS 54-14:2021; Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, пусконалагоджування, введення в експлуатацію, експлуатування та технічного обслуговування.. ДСТУ 8828:2019; Пожежна безпека. Загальні положення.. ВБН В.2.5-78.11.01-2003; Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи сигналізації охоронного призначення.. ДСТУ ISO/IEC 11801-1:2018; Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 1. Загальні вимоги.. ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007; Система стандартів безпеки праці. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об`єктів будівництва.. ДСТУ Б А.3.2-12:2009; Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги.. ДБН В. 2.5-67:2013; Опалення, вентиляція та кондиціонування.. НПАОП 40.1-1.21-98; Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.. ДБН В.2.5-56:2014; Системи протипожежного захисту зі зміною № 1.. Наказ Міненерговугілля України від 24.07.2017 №476; Правила улаштування електроустановок (ПУЕ).. ДСТУ Б В.2.5-82:2016; Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом.. |  |
| --- | --- |

Мета і завдання реалізації проєкту протипожежного захисту будівель і споруд - це комплекс організаційних та технічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню пожеж, обмеження їх розповсюдження та забезпечення евакуації людей, а також гасіння пожеж з метою забезпечення безпеки та захисту майна, життя та здоров’я персоналу. Включає в себе аналіз ризиків, вибір необхідного обладнання та послуг, а також визначення потреби в заходах протипожежного захисту, а саме:

- проєктування;

- монтаж;

-	експлуатацію систем пожежної сигналізації, автоматичного пожежогасіння, оповіщення про пожежу, протидимного захисту та інших засобів.