**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик до предмету закупівель товарів за** **процедурою відкритих торгів з особливостями**

**1. Найменування замовника:** *філія* «*ВП «Атомремонтсервіс» АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код ЄДРПОУ**25881800.*

**2.** **Номер оголошення про проведення процедури закупівлі:** *https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-16-011862-a.*

**3. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі та його конкретне найменування***: ДК 021:2015 код 42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації (Установка нагрівання та фільтрації, установка вакуумного сушіння масла).*

**4. Очікувана вартість закупівлі:** *2 080 000,00 грн. без ПДВ, крім того ПДВ
416 000,00 грн., всього з ПДВ 2 496 000,00 грн.*

*Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.*

**5.** **Обґрунтування технічних та якісних характеристик до предмету закупівель (з посиланням на технічні, нормативні, інші документи:** **інші документи):**

*Технічні і якісні характеристики предмету закупівлі обумовлені вимогами наступних документів:*

* *РД 16 363. «Трансформаторы силовые. Транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию».*
* *СОУ-Н ЕЕ 46.603:2007 «Капітальний ремонт трансформаторів і реакторів на напругу від 110кВ до 750 кВ».*
* *СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009 «Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. Норми оцінювання якості».*