**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик до предмету закупівель товарів за** **процедурою відкритих торгів з особливостями**

**1. Найменування замовника:** *філія* «*ВП «Атомремонтсервіс» АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код ЄДРПОУ**25881800.*

**2.** **Номер оголошення про проведення процедури закупівлі:** *https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-10-09-013655-a.*

**3. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі та його конкретне найменування***: ДК 021:2015 код 32440000-9 Телеметричне та термінальне обладнання (Трансивер ОК ААРО.424164.020).*

**4. Очікувана вартість закупівлі:** *6 259 290,00 грн. без ПДВ, крім того ПДВ 1 251 858,00 грн., всього з ПДВ 7 511 148,00 грн.*

*Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.*

**5.** **Обґрунтування технічних та якісних характеристик до предмету закупівель (з посиланням на технічні, нормативні, інші документи:** **інші документи):**

1. *Технічні і якісні характеристики предмету закупівлі обумовлені вимогами таких документів:*

* *НП 306.2.105, Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу;*
* *НП 306.2.202, Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій;*
* *571402.201.006-СКУ,* *Проект Том 6 «Системы контроля и управления. Окончательная редакция»;*
* *571402.01UFB-AT01, РД «Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, реакторів ВВЕР АЕС України»;*
* *ДСТУ 3626-97, Базові програмно-технічні комплекси локального рівня для розосереджених автоматизованих систем керування технологічними процесами. Загальні вимоги;*
* *ДСТУ EN 60529:2014, Ступені захисту, забезпечувані кожухами (код ІР);*

*ДСТУ EN 61000-4-2:2018, Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів (EN 61000-4-2:2009, IDT)*