**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик до предмету закупівель товарів за** **процедурою відкритих торгів з особливостями**

**1. Найменування замовника:** *філія* «*ВП «Атомремонтсервіс» АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код ЄДРПОУ**25881800.*

**2.** **Номер оголошення про проведення процедури закупівлі:** *https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-10-20-014249-a.*

**3. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі та його конкретне найменування***: ДК 021:2015 код 31720000-9 Електромеханічне обладнання (Збірка електрична, пересувна для підключення обладнання з ремонту МНО).*

**4. Очікувана вартість закупівлі:** *668 500,00 грн. без ПДВ, ПДВ 20% 133 700,00 грн,   
802 200,00 грн. з ПДВ.*

*Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.*

**5.** **Обґрунтування технічних та якісних характеристик до предмету закупівель (з посиланням на технічні, нормативні, інші документи:** **інші документи):**

*Технічні і якісні характеристики предмету закупівлі обумовлені вимогами наступних документів:*

*Збірка електрична, пересувна призначена для одночасного підключення комплекту технологічного обладнання, що використовуеться при виконанні робіт з капітальних ремонтів трансформаторів, автотрансформаторів і шунтуючих реакторів в умовах проммайданчиків філій "ВП АЕС" та має забезпечувати підключення всього спектру технологічного обладнання, призначеного для виконання ремонтів згідно з:*

* *СОУ-Н ЕЕ 46.603:2007 «Капітальний ремонт трансформаторів і реакторів на напругу від 110кВ до 750 кВ».*
* *СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009 «Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. Норми оцінювання якості».*