**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик до предмету закупівель товарів за** **процедурою відкритих торгів з особливостями**

**1. Найменування замовника:** *філія* «*ВП «Атомремонтсервіс» АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код ЄДРПОУ**25881800.*

**2.** **Номер оголошення про проведення процедури закупівлі:** *https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-10-20-014648-a.*

**3. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі та його конкретне найменування***: ДК 021:2015 код 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Комп’ютерний поліграф комплекс 8 реєстраційних каналів).*

**4. Очікувана вартість закупівлі:** *497 748,00 грн. без ПДВ, ПДВ 20% 99 549,60 грн, 597 297,60 грн. з ПДВ.*

*Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.*

**5.** **Обґрунтування технічних та якісних характеристик до предмету закупівель (з посиланням на технічні, нормативні, інші документи:** **інші документи):**

*Предмет закупівлі має відповідати критеріям якості, надійності та технологічної сумісності з сучасними вимогами психофізіологічного дослідження. Комп’ютерний поліграф комплекс 8 реєстраційних каналів забезпечує можливість одночасної реєстрації ключових показників (дихальних реакцій, серцево-судинної активності, електродермальної активності, рухових артефактів (протидії)), що підвищує інформативність та точність результатів обстеження та відповідає національним стандартам (ДСТУ 8692:2016).*