ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик до предмету закупівель товарів за процедурою відкритих торгів з особливостями

1. Найменування замовника: філія «ВП «Атомремонтсервіс» АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код ЄДРПОУ 25881800.

2. Номер оголошення про проведення процедури закупівлі: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-11-13-015719-a.

3. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі та його конкретне найменування: ДК 021:2015 код 38430000-8 Детектори та аналізатори 
(Газоаналізатор CO, CO2, O2).

4. Очікувана вартість закупівлі: 118 500,00 грн., без ПДВ, крім того 
ПДВ 23 700,00 грн., всього з ПДВ 142 200,00 грн.

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик до предмету закупівель (з посиланням на технічні, нормативні, інші документи: інші документи):

Придбання газоаналізаторів планується для забезпечення безпечного перебування оперативного персоналу та працівників, що виконують виробничі завдання з введення в експлуатацію ядерної установки у випадку евакуації їх до захисних споруд цивільного захисту (сховищ) з причин, пов’язаних з військовим станом в Україні та на випадок інших надзвичайних ситуацій.

Укомплектування захисних споруд цивільного захисту проводиться згідно з переліком майна, затвердженого наказом МВС від 09.07.2018 № 579 «Вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту» та відповідно до вимог п. 9.1.3 «Інструкції про порядок утримання, обслуговування та використання захисних споруд цивільного захисту…» ІН-Д.19.001-23.

Основна функція газоаналізатора – здійснення контролю параметрів повітряного середовища всередині захисних споруд цивільного захисту (сховищ),
для забезпечення безпечного перебування в них шляхом сигналізації про наявність (виникнення) небезпечних або шкідливих факторів та своєчасного запобігання (усунення) такого впливу на здоров'я та життя працівників.